寿光市圣都中学

体育馆二楼铺设pvc塑胶的招标说明

圣都中学拟在体育馆二楼铺设两个羽毛球、两个乒乓球pvc塑胶场地，现邀请具有实力的专业施工队前来勘查、投标。

招标单位：寿光市圣都中学

第一部分     投标须知

- 本次招标邀请具有专业实力的施工队参加。凡在中华人民共和国国内注册的具有法人资格，有相关资质及技术能力的单位均可参加本次投标。请有意投标的单位务必到现场考察后再行投标。

2、  投标人需出示和提供的证件：（所有证件需加盖公章）

（1）企业营业执照副本及复印件。

（2）税务登记证及复印件。

（3）企业法人身份证。

（4）企业法人不能前来投标的，投标人需持有法人代表授权书。

3、 领取标书地点：总务处办公室。

联系人：于兴礼   电话：13583622856

领取标书时间：2022年2月22日至2022年2月25日。

勘察现场时间：2022年2月25日下午

- 开标时间：2022年2月28日上午9:00；开标地点：圣都中学行政楼四楼会议室。请各投标单位按时参加，并提交投标文件正本一份，副本一份。

- 投标单位在投标时，缴纳押金人民币现金叁仟元，未中标单位的押金在确定中标单位后当场退还。中标单位的押金转为履约保证金。

- 说明：

- 无论投标结果如何，所产生费用全部由投标人自行承担。

- 本次招标报价为每平方米PVC塑胶的单价，结算时按照实际平方总数结算，报单价最低价中标，投标解释权归招标方。

第二部分        技术参数及安装要求

一、技术参数：

1、pvc塑胶铺设基本要求：根据学校要求，确定乒乓球场地和羽毛球塑胶的铺设位置。学校负责协调装接施工现场的水电。由校方派代表监督施工的全过程，负责该工程的质量（包括所用材料 是否与标书中的要求一致）。

2、参数要求：乒乓球场、羽毛球场专用地胶：材质为pvc塑胶，颜色为草绿色，总厚度不小于4.5mm,耐磨层厚度1.5mm,以下为玻璃纤维加强层和pvc发泡缓冲层，必须保证产品在运动过程中的稳定性、牢固性、舒适性和耐磨耐久性，易清理易保养，施工总面积约为376平方米。

3.pvc塑胶必须为绿色无污染产品，质量符合国家相关标准，施工前必须出具相关证明材料。在塑胶铺设之前，必须展开平铺在地面24小时以上，地面必须清扫干净；采用移动式铺装法，塑胶与塑胶之间接缝处用厂家配套的专用连接带粘连成一体，塑胶与地面不粘接，方便移动，但需要固定措施以保证安全，必要处（比如边沿）用专用双面连接带与地面粘接，防止滑动。

4、质量要求：

供货厂家保证货物是用一流的工艺和最佳材料制作而成，必须完全符合行业和标书中规定的质量、规格和性能要求，用料标准必须按照规定的标准。保证所提供的产品经正确铺装后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。使用过程中，产品出现质量问题，厂家在收到通知后的三个工作日内到现场，若因铺装出现的问题，在收到通知后三日内到现场维修，若收到通知后乙方未及时到现场，甲方可采取必要的补救措施，费用由乙方承担。

在交货以前，厂商需就货物的用料标准、质量、规格、性能、数量做岀准确和全面的检验，并出具与规定相符的货物证明书和书面报告。

货物运抵现场后，校方将对货物的品种、规格、用料标准和数量进行现场验收，若不合格，不允许施工。

5、工期：中标后10天内完成。拖延一天罚款500.00元，从履约保证金中扣除。

6、施工期间，不得损毁任何设施；施工完毕，必须清理好施工区卫生，将垃圾外运出校。

7、安全：中标单位在施工期间注意人、财、物的安全。中标单位在施工期间发生的任何事故均与招标单位无关。

8、保修期：保修期为一年，期间出现的质量问题由中标单位免费维修。

二、付款方式：

工程竣工通过验收后以甲乙双方实地测量数据乘以中标单价作为最终结算价款，由中标单位开具发票，甲方付给乙方总工程款的90%，满一年无质量问题后付清余额（无息）。

三、中标方式：满足甲方要求价低者中标。

四、验收方式：

铺设完毕后，校方组织至少五人小组进行验收。

五、合同签订：

1、中标单位接到中标通知后当日内与招标单位签订合同。

2、招标文件和投标文件是签订合同主要依据，作为合同的组成部分。

3、由于中标单位在合同签订过程中提出与招标文件相悖的条件，致使合同不能签订时，招标单位有权没收其投标保证金并选择其他单位为中标单位。

注：1.单价为全费用固定综合单价，包含但不限于包括人工费、材料费、安装费、管理费、保险、税费、招标代理费、相关手续费、检验、运杂、培训、配合、验收、资料、技术服务、后续服务、差旅食宿费、社会保障费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、应计未计部分视为全部计入，包含合同明示或暗示的所有责任、义务和不可抗力以外的一切风险费用；同时货物清单中所列数量的变动和货物项目的删减，丝毫不影响清单单价；结算时按实际完成合格平方数量结算。

2.此表必须填写（严格按照此表格式），否则将导致废标。

3.报价精确到小数点后2位。

4.此表中的合计总报价必须与报价书中的报价一致，否则响应文件无效。

圣都中学

2022年2月22日

单位：寿光市圣都中学

项目：体育馆二楼铺设两个羽毛球场、两个乒乓球pvc塑胶场地

| 序号 | 项目 内容 | 工艺标准 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 羽毛球场地塑胶 | pvc塑胶，草绿色，总厚度4.5mm,耐磨层厚度 1.5mm,以下为玻璃纤维加强层和pvc发泡缓冲层，必须保证产品在运动过程 中的稳性、牢固性、舒适性和耐磨耐久性，易清理易保养 | 平方 | 240 |  |  |
| 2 | 乒乓球场地塑胶 | pvc塑胶，草绿色，总厚度4.5mm,耐磨层厚度 1.5mm,以下为玻璃纤维加强层和pvc发泡缓冲层，必须保证产品在运动过程 中的稳性、牢固性、舒适性和耐磨耐久性，易清理易保养 | 平方 | 136 |  |  |

注备：尺寸以实际测量为准。

总计（元）：

投标单位：

投标代表：

联系电话：

填表日期：     年    月     日